Konin, dnia 26.03.2026 r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

# Nr sprawy: 2/P/2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

w ramach projektów

„PLAC W NOWEJ ODSŁONIE” i „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego, polegających na kompleksowym remoncie nawierzchni parkingu dla aut osobowych wraz z przyległą wewnętrza drogą dojazdową przy budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

2. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

### 2.1. Prace projektowe i przygotowawcze

- opracowanie projektów wykonawczych,

- dokumentację powykonawczą,

- obsługa geodezyjna

- zapewnienie nadzoru budowy, zaplecza budowy, wywozu odpadów.

### 2.2. Wewnętrzna droga dojazdowa – roboty rozbiórkowe i budowlane

- rozbiórka wraz z utylizacją istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową,

- dostawa i obsadzenie krawężników drogowych na ławach betonowych,

- uzupełnienie podbudowy pomocniczej

- wykonanie podbudowy zasadniczej

- wykonanie podsypki

- dostawa i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz ze spoinowaniem

### 2.3. Remont nawierzchni parking – roboty rozbiórkowe i budowlane

- rozbiórka wraz z utylizacją krawężników oraz gazonów

- dostawa i obsadzenie krawężników drogowych na ławach betonowych,

- niwelacja terenu

- wykonanie podsypki

- dostawa i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz ze spoinowaniem

- wypełnienie rabat substratem

### 2.8. Pozostałe roboty

- wszystkie pozycje oznaczone w TPCR jako „Inne zdaniem oferenta”.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe i ryzyka Wykonawcy

1) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego.
2) Cena ryczałtowa obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
   – roboty podstawowe i pomocnicze,
   – materiały, urządzenia i transport,
   – robociznę, sprzęt, zaplecze budowy,
   – koszty organizacji, zabezpieczenia i likwidacji placu budowy,
   – pomiary, 
   – wszelkie koszty pośrednie i ryzyka.
3) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli w trakcie realizacji ujawnią się okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie składania oferty.

4. Brak robót dodatkowych

1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Roboty wynikające z dokumentacji projektowej, norm, przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej,                                                   a nieuwzględnione w przedmiarach lub opisach, uznaje się za objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową oraz zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

5. Wymagania formalne i jakościowe

1) Roboty należy wykonać zgodnie z:
   – dokumentacją projektową,
   – niniejszym OPZ,
   – ustawą Prawo budowlane,
   – ustawą Prawo zamówień publicznych,
   – obowiązującymi normami i przepisami techniczno‑budowlanymi.
2) Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, zgodność i kompletność wykonanych robót.

6. Kody CPV

Główny kod CPV:

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Kody dodatkowe:

45 23 31 40-2 Roboty drogowe

45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 32 00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45 23 33 20-8 Fundamentowanie dróg

45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe

44 11 42 00-4 Produkty betonowe

77 31 00 00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

7. Normy i przepisy

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami dotyczącymi budowy i remontów nawierzchni z kostki brukowej i dróg wewnętrznych, w szczególności:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTN) – jako wytyczne projektowe

– PN-EN 1338 – Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań

– PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań

– PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

– PN-S-96012 – Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw

– PN-S-02205 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne

– Przepisy BHP i ppoż. obowiązujące przy realizacji robót budowlanych

– Wytyczne producentów materiałów dotyczące ich prawidłowego stosowania